## PC
Servicio de Provisión y Armado del nuevo Baño – Ducha y Pozo de Bombeo Cloacal del Laboratorio Patrimonial Centenera, C.A.B.A.
UBICACION: | Av. Del Barco Centenera 777. CABA
FECHA:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($ IVA Incl.) | PRECIO TOTAL (IVA incl.)
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
1.1 | Movilizacion Inicio y Replanteo de Obra | gl | 1
2 | MAMPOSTERIA |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
2.1 | Colocación de receptaculo de ducha | gl | 1
2.2 | Construcción de tanque de bombeo cloacal seg. Detalle en tabiques de hormigón armado 3,20x1,00x 1,20 alt. | m3 | 2.5
2.3 | Picado para pase de cañeria de impulsión cloacal y remiendo en piso de rampa | gl | 1
2.4 | Impermeabilizacion cementicia de tanque (Sika top seal) | gl | 1
2.5 | Amurado de tapas de tanque | gl | 1
2.6 | Revoque grueso y fino exterior de tanque | m2 | 6
3 | TABIQUERIA (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
3.1 | Tabique de doble placa de roca yeso verde esp.: 15mm con estructura de perfiles galv. de 69mm + aislación de lana de vidrio marca Isover o similar esp.: 50mm | m2 | 108
4 | CIELORRASO (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
4.1 | Cielorraso desmontable de placa pvc con aislacion Isover | m2 | 25
5 | REVESTIMIENTO (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
5.1 | Ceramico San Lorenzo blanco 20x20 en paredes de ducha y cubículos de inodoros | m2 | 86
6 | ZOCALOS (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
6.1 | Zócalo pvc blanco | ml | 48
7 | PINTURA (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
7.1 | Pintura látex interior color blanco marca Alba o similar en paredes interiores sobre revestimiento | m2 | 16
7.2 | Pintura esmalte sintetico satinado en puertas interiores y marcos metalicos | m2 | 12
8 | ARTEFACTOS SANITARIOS (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
8.1 | Provisión de bacha acero inoxidable oval 455 Mi Pileta o similar | u | 3
8.2 | Provisión de bacha acero inoxidable rectangular Mi Pileta 403 o similar | u | 1
8.3 | Provision de termotanque electrico 120 lts Heineken | u | 1
8.4 | Provisión de tapa inodoro marca Ferrum Bari | u | 3
8.5 | Provision de inodoro Ferrum Bari con mochila | u | 2
8.6 | Provision de inodoro Ferrum Espacio con mochila (discapacitados ) | u | 1
8.7 | Provisión latatorio Espacio (discapacitados) | u | 1
8.8 | Provision de espejo vasculante (discapcitados) | u | 1
8.9 | Colocación de artefactos | gl | 1
9 | GRIFERIAS Y ACCESORIOS (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
9.1 | Provisión de griferías marca FV mod. Monocomando arizona o similar | u | 3
9.2 | Provision de griferia de lavatorio FV presmatic p/discapacitados | u | 1
9.3 | Proviion de griferia monocomando para office, Swing cocina | u | 1
9.4 | Provisión de portarrollos fv california | u | 3
9.5 | Provisión de percha marca FV mod. California 0166/17 o similar | u | 2
9.6 | Provisión de ducha marca FV mod. Allegro 0109/15 Embut. S/transf. O similar | u | 1
9.7 | Provisión de descarga cromada flexible | u | 3
9.8 | Provisión de extractores de aire interior Ecoclima- 4 pulgadas- 70m3/h + timer | u | 4
9.9 | Colocación de griferias, equipos y accesorios. Incluye prueba de funcionamiento | gl | 1
10 | MARMOLES (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
10.1 | Mesada de granito gris mara con frentin 10 cm, trasforo para tres bachas y griferias, y zocalo de 7 cm | gl | 1
10.2 | Mesada granito gris mara con frentin 10 cm, con trasforo para bacha rectanfular y monocomando | gl | 1
10.3 | Colocación y ajuste de marmoles | gl | 1
11 | CARPINTERIA (PROVISION, COLOCACION Y PINTURA) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
11.1 | Provisión P1 (acceso) Puerta y marco de chapa inyectadade 90 cm acceso a baño | u | 1
11.2 | Provisión P2 Puerta placa con marco de chapa en acceso a baño dicapacitados 90 cm | u | 1
11.3 | Provisión P3 Puerta placas acceso a cubículos inodoros y ducha | u | 3
11.5 | Provisión de espejo float incoloro esp.: 5 mm + base de mdf esp.: 5 mm | m2 | 3
11.6 | Colocación y ajuste de carpinterías y accesorios | gl | 1
12 | INSTALACION ELECTRICA (PROVISION Y COLOCACION) |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
12.1 | Provisión de artefacto de iluminación plafon led 60x60 en cielorraso | u | 6
.12.2 | Provisión de artefacto de embutir redondo blanco lampara led ar111 | u | 4
12.3 | Bocas de iluminación (incluye provisión y colocación de circuito eléctrico completo y nuevo, cañerías, tendidos,cajas y accesorios necesarios para la completa instalacion) | u | 10
12.4 | Toma 20 A para termo eléctrico | u | 1
12.5 | Tomacorrientes (incluye provisión y colocación de circuito eléctrico completo y nuevo, cañerías, tendidos, cajas y accesorios necesarios para la completa instalación) | u | 4
12.6 | Tablero seccional completo marca Forli + Térmica monofásica de 10A para circuito de iluminación + térmica monofásica de 16A para circuito de tomas de uso general + Interruptor diferencial de 40A. Las llaves térmicas y el interruptor diferencial deberan ser marca Schneider o similar | u | 1
12.7 | Luz de emergencia marca Atomlux mod. 2020 60 Leds 12 Hs Autonomía o similar | u | 1
12.8 | Tablero de pack de bombas cloacales con contactores y ciclador 220v | gl | 1
12.9 | Colocación de artefactos de ilumninación | gl | 10
13 | INSTALACION SANITARIA (PROVISION Y COLOCACION9 |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
13.1 | Nuevo pozo cloacal
13.1.1 | Bomba Sumergible Desagote Cloacal Motorarg Drv1100 Monofasica | u | 2
13.1.2 | Cañeria de impulsion desde pozo de bombeo hasta cámara cloacal diam. 50mm incl. Piezas y soporteria | gl | 1
13.2 | Baño
13.2.1 | Distribución de cañerías agua fría y caliente en termofusion Aquasystem para alimentación de 3 inodoros, 3 lavatorios en mesada, 1 lavatorio discapacitados y 1 ducha. | gl | 1
13.2.2 | Tanque de agua tricapa de polietileno 500 lts Waterplast o similar | u | 1
13.2.3 | Bomba presurizadora Rowa Tangopress 20 | u | 1
13.3 | Mano de obra total instalacion | gl | 1
14 | VARIOS |  |  | Subtotal ($ IVA INCL.)
14.1 | Mensulas metalicas para mesadas | gl | 1
14.2 | Provisión de tapas de chapa dobles para acceso tanque y cámara de toma de muestra y limpieza | gl | 1
14.3 | Accesorios para baño discpacitados, barral fijo y barral movil. | gl | 1
14.4 | Base exagonal para tanque de agua | gl | 1
14.5 | Limpieza diaria | gl | 1
14.6 | Limpieza final | gl | 1
TOTAL (IVA INCLUIDO)
LOS DATOS COMPUTADOS SON ESTIMADOS Y DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL OFERENTE.
Firma y Aclaración
Razón social:
Dirección:
Teléfonos:
CUIT Nº:
E-mail: