## Caratula DMA_OC
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S. E.
LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24
Empresa=
Planillas de cotización
OBRA: LÍNEA "P" - OBRA DE ADECUACIÓN DE NAVE DEPÓSITO EN PREDIO MARIANO ACOSTA
"NAVE DEPÓSITO MARIANO ACOSTA"
OBRAS CIVILES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
|  |  | SEPTIEMBRE | 2024
Rev.: | A0

## RESUMEN
LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24
OBRA: LÍNEA "P" - OBRA DE ADECUACIÓN DE NAVE DEPÓSITO EN PREDIO MARIANO ACOSTA
OBRAS CIVILES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24
-- ESPECIALIDAD A - AJUSTE ALZADO --
CAPITULO | Descripción | Total $ | Total US$
SPDMA_0 | GENERALES DE PROYECTO | 0 | 0
SPDMA_1 | SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA | 0 | 0
SPDMA_2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE) | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRA POR AJUSTE ALZADO (a) | 0 | 0
| TOTAL DMA - OBRA (a) | 0 | 0
SON PESOS ..............................(en letras)............................. ($ números) más MONEDA …………………..(en letras) ……………………. (M números), IVA incluido.
SON DOLARES ..............................(en letras)............................. (US$ números) más MONEDA …………………..(en letras) ……………………. (M números), IVA incluido.
OFERENTE:
FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE LEGAL: ..............................................
FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO: ..............................................
Buenos Aires, de de 2024

## PL_COTIZ DMA
LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24
OBRA: LÍNEA "P" - OBRA DE ADECUACIÓN DE NAVE DEPÓSITO EN PREDIO MARIANO ACOSTA
OBRAS CIVILES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
PLANILLA DE COTIZACIÓN
CAPITULO | Descripción | U | Cantidad | Subtotal $ | Subtotal US$
SPDMA_0 | GENERALES DE PROYECTO
SPDMA_0.1 | Obrador y servicios - Instalación y retiro | Gl | 1
SPDMA_0.2 | Vigilancia | Gl | 1
SPDMA_0.3 | Replanteo y nivelación | Gl | 1
SPDMA_0.4 | Relevamiento de arquitectura, estructura e instalaciones existentes, cateos, verificaciones. | Gl | 1
SPDMA_0.5 | Ingeniería Ejecutiva | Gl | 1
SPDMA_0.6 | Cercos divisorios de predios, carteles y señalética en vía pública de obra | Gl | 1
SPDMA_0.7 | Limpieza periódica de obra | Gl | 1
SPDMA_0.8 | Limpieza final de obra | Gl | 1
SPDMA_0.9 | Servicio de transporte y espera al personal de Dirección de Obra desde Agüero 48 a la obra | Gl | 1
SPDMA_0.10 | Gestión de impacto ambiental | Gl | 1
SPDMA_0.11 | Seguros | Gl | 1
|  |  | GENERALES DE PROYECTO | 0 | 0
SPDMA_1 | SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA
SPDMA_1.1 | Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.2 | Movimiento de suelos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.3 | Estructura de Hormigón Armado | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.4 | Pavimentos y Veredas | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.5 | Impermeabilizaciones y Drenes | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.6 | Mamposterías | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.7 | Construcción en seco | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.8 | Aislaciones Hidráulicas | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.9 | Revoques, Enlucidos y Terminaciones | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.10 | Contrapisos y Carpetas | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.11 | Solados | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.12 | Zócalos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.13 | Revestimientos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.14 | Cielorrasos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.15 | Carpintería Metálica (incluido pintura) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.16 | Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.17 | Carpintería de Madera | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.18 | Pintura (Ver terminaciones) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.19 | Vidrios | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.20 | Marmolería | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.21 | Instalación Eléctrica | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.22 | Instalación Sanitaria | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.23 | Instalación Contra Incendio | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.24 | Sistema de Aire Comprimido | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.25 | Sistema de Ventilación Forzada | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.26 | Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.27 | Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_1.28 | Varios | Gl | 1 | 0 | 0
TOTAL SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA = |  |  |  | 0 | 0
SPDMA_2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE)
SPDMA_2.1 | Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.2 | Movimiento de suelos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.3 | Estructura de Hormigón Armado y Metálico | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.4 | Pavimentos y Veredas | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.5 | Impermeabilizaciones y Drenes | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.6 | Mamposterías | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.7 | Construcción en seco | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.8 | Aislaciones Hidráulicas | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.9 | Revoques, Enlucidos y Terminaciones | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.10 | Contrapisos y Carpetas | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.11 | Solados | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.12 | Zócalos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.13 | Revestimientos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.14 | Cielorrasos | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.15 | Carpintería Metálica (incluido pintura) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.16 | Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.17 | Carpintería de Madera | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.18 | Pintura (Ver terminaciones) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.19 | Vidrios | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.20 | Marmolería | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.21 | Instalación Eléctrica | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.22 | Instalación Sanitaria | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.23 | Instalación Contra Incendio | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.24 | Sistema de Aire Comprimido | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.25 | Sistema de Ventilación Forzada | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.26 | Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.27 | Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) | Gl | 1 | 0 | 0
SPDMA_2.28 | Varios | Gl | 1 | 0 | 0
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE) = |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 0 | 0

## SECTOR DEP_V1-2-3
LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24
OBRA: LÍNEA "P" - OBRA DE ADECUACIÓN DE NAVE DEPÓSITO EN PREDIO MARIANO ACOSTA
OBRAS CIVILES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Planilla de Desglose
LICITACIÓN Nº xxx/24 | SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA
Item | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario $ | Precio Subtotal $ | TOTAL $ | Precio Unitario USD | Precio Subtotal USD | TOTAL USD
SPDMA_1.1 | Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.1.1 | Limpieza del terreno, desmonte, retiro, etc. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.1.2 | Movimiento de los elementos de las formaciones hacia dentro de éstas. Actualmente se encuentran tirados en el suelo dentro del depósito entre pasillos y bajo estas. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
0
SPDMA_1.2 | Movimiento de suelos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.2.1 | Desmonte de suelo existente de 30cm de espesor, en la zona donde se realizarán las veredas de HºAº (veredas 1, 2, 3) | m2 | 641.73 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.2.2 | Movimiento de suelo para la acometida eléctrica a la garita control de acceso en predio Mariano Acosta (0,30x0,70m) | ml | 51 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.2.3 | Relleno de suelo seleccionado proctor normal 90% de 30cm de espesor, compactado en dos capas, en la zona donde se realizarán las veredas de HºAº. | m2 | 641.73 |  | 0 |  |  | 0
0
SPDMA_1.3 | Estructura de Hormigón Armado |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.3.1 | Preparación de la superficie para las veredas, sobre el suelo seleccionado ya compactado, se proverá y aplicará una capa de pavimento asfaltico en frío. Y encofrado laterales (veredas 1, 2 y 3). | m2 | 641.73 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.3.2 | Hormigón de vereda H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de recubrimiento mínimo. La terminación superficial será lisa y llaneado con endurecedor no metálico (incluye encofrado lateral entre extremo de durmientes y vereda). Además, incluye juntas de trabajo (aserrada de 5mm de ancho por 50mm de profundidad ) cada 5ml y de dilatación cada 25ml. Se colocará sellador poliuretánicoautonivelante para juntas Sika Flex 11fc Plus o similar (veredas 1, 2 y 3). | m2 | 641.73 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.3.3 | Preparación de la superficie para la rampa, sobre el suelo seleccionado ya compactado, se proverá y aplicará una capa de pavimento asfaltico en frío. Y encofrado laterales (Rampa HºAº H21 para vías 1-2-3). Altura media 0,25m. | m2 | 76 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.3.4 | Hormigón de rampa H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de recubrimiento mínimo. La terminación superficial será lisa y llaneado con endurecedor no metálico (incluye encofrado lateral entre extremo de durmientes y vereda). Además, incluye juntas de trabajo (aserrada de 5mm de ancho por 50mm de profundidad ) cada 5ml. Se colocará sellador poliuretánicoautonivelante para juntas Sika Flex 11fc Plus o similar (Rampa HºAº H21 para vías 1-2-3). Altura media 0,25m. | m2 | 76 |  | 0 |  |  | 0
0
SPDMA_1.4 | Pavimentos y Veredas | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.5 | Impermeabilizaciones y Drenes | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.6 | Mamposterías |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0
SPDMA_1.7 | Construcción en seco |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0
SPDMA_1.8 | Aislaciones Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.9 | Revoques, Enlucidos y Terminaciones |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No apica | m2 | 0
SPDMA_1.10 | Contrapisos y Carpetas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_1.11 | Solados |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | -
SPDMA_1.12 | Zócalos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.13 | Revestimientos | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.14 | Cielorrasos | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.15 | Carpintería Metálica (incluido pintura) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0
SPDMA_1.16 | Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0
SPDMA_1.17 | Carpintería de Madera |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.18 | Pintura (Ver terminaciones) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No apica | m2 | 0
SPDMA_1.19 | Vidrios |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_1.20 | Marmolería |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | -
SPDMA_1.21 | Instalación Eléctrica |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Tableros de Protección y Comando
SPDMA_1.21.1 | Acometida para instalación en Baja Tensión Toma y Medición T2. Según E.T. EDESUR. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.2 | Trámites y certificado DCI. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.3 | Emplazamiento Tablero TP a nivel. Según documentación. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.4 | Tablero Principal TP. Gabinete de chapa con placa de montaje nuevos, equipado con elementos a reutilizar del actual Tablero TP (barras de conexión, interruptor general y protecciones de dos salidas). Según documentación. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.5 | Caño galvanizado para subida/bajada de conductores a emplazamiento de tablero TP y TS2. | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.6 | Tablero Seccional para Garita de Seguridad TS2 (gabinete de chapa con placa de montaje, equipado para 6 salidas). Según documentación. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.7 | Conjunto contactor e interruptor fotoeléctrico 10A con base. |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.8 | Adecuación y puesta en funcionamiento del Tablero Seccional Galpón TS1. Según documentación. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.9 | Modulo de chapa de acometida del Tablero Seccional Galpón TS1 (equipado con barras de Cu y elementos de fijación). Según documentación. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.10 | Cable de cobre verde/amarillo de 35 mm² de sección, según IRAM 62267. | m | 50 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.11 | Jabaliba 14,6x1500mm. Según norma IRAM 2309. | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.12 | Morseto para jabalina de Ø14,6mm. | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.13 | Caja de inspección de fundición para jabalina. | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
| Tendido |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.14 | Cinta advertencia riesgo eléctrico. | m | 15 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.15 | Cable tetrapolar subterráneo de cobre 4x16 mm² de sección, aislación PVC, vaina de protección de PVC, IRAM 62266. | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.16 | Monotubo PEAD Ø110mm. | m | 45 |  | 0 |  |  | 0
| Canalizaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.17 | Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 450 mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. Primera marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. | u | 30 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.18 | Caño Galvanizado Ø1″. Primera marca. Incluye accesorios y elementos de fijación. | u | 400 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.19 | Caño Galvanizado Ø2″. Primera marca. Incluye accesorios y elementos de fijación. | u | 200 |  | 0 |  |  | 0
| Luminarias y tomacorrientes |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.20 | Desinstalación y acopio en un lugar a designar por la D.O. de luminarias galponeras existentes suspendidas con lámparas de descarga (sectores veredas 2 y 3). | u | 21 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.21 | Cable tetrapolar subterráneo de cobre 4x4 mm² de sección, aislación PVC, vaina de protección de PVC, IRAM 62266. | m | 400 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.22 | Provisión e instalación de luminarias tipo galponera con artefacto LED con flujo luminoso de 21000lm mínimo y rendimiento 140lm/W (sectores veredas 2 y 3). Según documentación. | u | 40 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.23 | Caja de conexión de luminaria, incluye elementos de conexión. Según documentación. | u | 40 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.24 | Ficha macho y ficha hembra para conexión de luminarias. | u | 40 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.25 | Cable subterráneo 3x1,5 mm² (F-N-T) de cobre, con aislación PVC, vaina de protección de PVC, IRAM 62266. | m | 100 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.26 | Revisión y correcta puesta en funcionamiento de luminarias galponeras suspendidas con lámparas de descarga (sectores de vías 4 a 12). | u | 96 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.27 | Cable tetrapolar subterráneo de cobre 4x6 mm² de sección, aislación PVC, vaina de protección de PVC, IRAM 62266. | m | 300 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.28 | Provisión y colocación cajas de poliamida estancas para conjunto de tomacorrientes (sectores vereda 1, vía 4 y vía 7). | u | 20 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.29 | Provisión e instalación de tomacorrientes 2P+T 16A - Encapsulado apto para exterior (sectores vereda 1, vía 4 y vía 7). | u | 20 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.30 | Provisión e instalación de tomacorrientes 4P+T 32A - Encapsulado apto para exterior (sectores vereda 1, vía 4 y vía 7). | u | 20 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.21.31 | Revisión y correcta puesta en funcionamiento de cajas de poliamida estancas con conjunto de tomacorrientes encapsulados (sectores de vías 4 a 12). | u | 15 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.22 | Instalación Sanitaria |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0
SPDMA_1.23 | Instalación Contra Incendio |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0
SPDMA_1.24 | Sistema de Aire Comprimido |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.25 | Sistema de Ventilación Forzada |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No apica | m2 | 0
SPDMA_1.26 | Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_1.27 | Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | -
SPDMA_1.28 | Varios |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.28.1 | Desinstalación de tramos de vías en pendiente junto al acceso a nave depósitode (vías 1 y 2). Previo a la construcción de rampa HºAº. | ml | 28 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_1.28.2 | Instalación de tramos de vías en pendiente junto al acceso a nave depósito (vías 1 y 2). Una vez finalizada la construcción de rampa HºAº. | ml | 28 |  | 0 |  |  | 0
0
[5 empty] | TOTAL SECTOR VIAS 1-2-3 - DEPÓSITO NAVE MATERIAL RODANTE MARIANO ACOSTA = | 0 |  |  | 0
Notas:
Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización (no han de tomarse como taxativos, lo definirá la Ingeniería de Detalle)
N/A: | Este ítem No Aplica

## OBRAS COMPLEMENTO
LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24
OBRA: LÍNEA "P" - OBRA DE ADECUACIÓN DE NAVE DEPÓSITO EN PREDIO MARIANO ACOSTA
OBRAS CIVILES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Planilla de Desglose
LICITACIÓN Nº xxx/24 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE)
Item | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario $ | Precio Subtotal $ | TOTAL $ | Precio Unitario USD | Precio Subtotal USD | TOTAL USD
SPDMA_2.1 | Limpieza del Terreno, Desmonte y Demoliciones |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.1.1 | Limpieza del terreno, veredas, desmonte, retiro, etc. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.1.2 | Limpieza de las cámaras de Hormigón existentes en el predio para la acometida eléctrica (desde pilar eléctrico existente hasta nave depósito). | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.1.3 | Limpieza de las cámaras de Hormigón existentes en el predio para desagüe pluvial. | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.1.4 | Demolición de cordón existente para bajada de cordón en acceso principal al predio. | ml | 23 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.1.5 | Demolición de vereda exterior portón de acceso al predio. | m2 | 150 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.1.6 | Desmonte o traslado provisorio de la garita de su ubicación actual a otra cercana, hasta su emplazamiento final sobre la platea a realizar. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
0
SPDMA_2.2 | Movimiento de suelos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.2.1 | Desmonte de suelo existente de 30cm de espesor, en la zona donde se realizará la vereda complemento de HºAº (vereda 4) | m2 | 235 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.2.2 | Relleno de suelo seleccionado proctor normal 90% de 30cm de espesor, compactado en dos capas, en la zona donde se realizará la vereda complemento de HºAº (vereda 4). | m2 | 235 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.2.3 | Desmonte de suelo existente de 30cm de espesor, en la zona donde se realizará la platea de HºAº para la garita de seguridad definitiva (medidas garita 6mx2,50m aprox.). | m2 | 30 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.2.4 | Relleno de suelo seleccionado proctor normal 90% de 30cm de espesor, compactado en dos capas, en la zona donde se realizará la platea de HºAº para la garita de seguridad definitiva. | m2 | 30 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.2.5 | Desmonte de suelo y relleno de zanja para cañería de servicio. 0,80m x 0,80m | ml | 65 |  | 0 |  |  | 0
0
SPDMA_2.3 | Estructura de Hormigón Armado y Metálico |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.3.1 | Preparación de la superficie para la vereda complemento, sobre el suelo seleccionado ya compactado, se proverá y aplicará una capa de pavimento asfaltico en frío. Y encofrado laterales (vereda 4). | m2 | 235 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.3.2 | Hormigón de vereda H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de recubrimiento mínimo. La terminación superficial será lisa y llaneado con endurecedor no metálico (incluye encofrado lateral entre extremo de durmientes y vereda). Además, incluye juntas de trabajo (aserrada de 5mm de ancho por 50mm de profundidad ) cada 5ml y de dilatación cada 25ml. Se colocará sellador poliuretánicoautonivelante para juntas Sika Flex 11fc Plus o similar (vereda 4). | m2 | 235 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.3.3 | Preparación de la superficie para platea de fundación de la garita, sobre el suelo seleccionado ya compactado, se proverá y aplicará una capa de pavimento asfáltico en frio. (7,20mx4,10m) | m2 | 29.52 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.3.4 | Hormigón de platea H21 espesor 12 cm con malla tipo Q188, con 5cm de recubrimiento mínimo. La terminación superficial será lisa y llaneado con endurecedor no metálico (incluye encofrado perimetral). (Para la Platea de fundación de la garita) | m2 | 29.52 |  | 0 |  |  | 0
0
SPDMA_2.4 | Pavimentos y Veredas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.4.1 | Realizar vereda con pendiente vehicular en acceso principal al predio, sobre vía pública junto a portón de acceso (Previa ejecución de ítem 2.1.) | m2 | 150 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.4.2 | Realizar bajada de cordón en acceso principal al predio, junto a vereda con pendiente también a realizar. | ml | 23 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.5 | Impermeabilizaciones y Drenes | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.6 | Mamposterías |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.6.1 | Reconstrucción de mampostería perimetral de canaleta pluvial en aquellos sectores que se encuentren dañados (perímetro de Nave depósito - Canaleta) | ml | 12 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.7 | Construcción en seco |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0
SPDMA_2.8 | Aislaciones Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.9 | Revoques, Enlucidos y Terminaciones |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No apica | m2 | 0
SPDMA_2.10 | Contrapisos y Carpetas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_2.11 | Solados |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_2.12 | Zócalos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_2.13 | Revestimientos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_2.14 | Cielorrasos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_2.15 | Carpintería Metálica (incluido pintura) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | u | 0
SPDMA_2.16 | Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente s/corresponda) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.16.1 | Realizar cupertina de chapa de acero galvanizado (1,20x1,20m) para cámaras elécticas de acómetida exterior hasta TSIT (espesor 2mm) | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.16.2 | Realizar cupertina de chapa de acero galvanizado (1,20x1,20m) para cámaras de desagües exterior (espesor 2mm) | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.16.3 | Mantenimiento completo del portón de acceso principal del predio (incluye ajuste de bisagras, retensado de tensores, anclajes de pasadores al piso, pintura antióxido + convertidor donde corresponda, etc) | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.17 | Carpintería de Madera |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.18 | Pintura (Ver terminaciones) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.19 | Vidrios |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.20 | Marmolería |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.21 | Instalación Eléctrica |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.21.1 | Revisión y puesta en funcionamiento del TS2, tomas e iluminación interna de garita de seguridad. | gl | 1 |  | 0
SPDMA_2.21.2 | Monotubo PEAD Ø50mm. | m | 20 |  | 0
SPDMA_2.21.3 | Caño Galvanizado Ø1″. Primera marca. Incluye accesorios y elementos de fijación. | m | 70 |  | 0
SPDMA_2.21.4 | Caño Galvanizado Ø2″. Primera marca. Incluye accesorios y elementos de fijación. | m | 20 |  | 0
SPDMA_2.21.5 | Caja de conexión de luminaria y cámaras de seguridad, incluye elementos de conexión. | m | 10 |  | 0
SPDMA_2.21.6 | Cable subterráneo 3x2,5 mm² (F-N-T) de cobre, con aislación PVC, vaina de protección de PVC, IRAM 62266. | m | 150 |  | 0
SPDMA_2.21.7 | Provisión e instalación de luminarias tipo reflector con artefacto LED con flujo luminoso de 7000lm mínimo y rendimiento 140lm/W (para iluminación exterior de la Garita de Seguridad). | u | 4 |  | 0
SPDMA_2.21.8 | Provisión e instalación de luminarias tipo reflector con artefacto LED con flujo luminoso de 28000lm mínimo y rendimiento 140lm/W (para iluminación exterior del Galpón). | u | 3 |  | 0
SPDMA_2.21.9 | Conjunto contactor e interruptor fotoeléctrico 10A con base. | u | 1 |  | 0
SPDMA_2.21.10 | Provisión e instalación de protección eléctrica para conjunto contactor e interruptor fotoeléctrico 10A con base. | u | 1 |  | 0
SPDMA_2.22 | Instalación Sanitaria |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.22.1 | Conexión a la red exterior cloacal para el predio de la nave depósito. Incluye predido y gestión ante ente correspondiente, provisión, instalación y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
SPDMA_2.22.2 | Acometida y conexión cloacal hasta la garita de seguridad junto a acceso principal del predio. | u | 1 |  | 0
SPDMA_2.22.3 | Conexión a la red exterior de provisión de agua para el predio de la nave depósito. Incluye predido y gestión ante ente correspondiente, provisión, instalación y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
SPDMA_2.22.4 | Acometida y conexión de agua domiciliaria para garita de seguridad junto a acceso principal del predio. | u | 1 |  | 0
SPDMA_2.22.5 | Provisión e instalación de canilla de servicio de agua domiciliaria para predio. | u | 2 |  | 0
SPDMA_2.22.6 | Provisión e instalación de cañería para canilla de servicio de agua domiciliaria junto a nave depósito | ml | 65 |  | 0
SPDMA_2.23 | Instalación Contra Incendio |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.24 | Sistema de Aire Comprimido |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.25 | Sistema de Ventilación Forzada |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.26 | Instalación electromecánica (Incorporada a especialidad A) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.27 | Equipamiento para trabajos sobre formaciones (línea de vida) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| No aplica | m2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.28 | Varios |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPDMA_2.28.1 | Provisión, conexión e instalación de 6 cámaras de seguridad, con visuales hacia ambos extremos de la calle y hacia el interior del predio. Incluye alimentación eléctrica para el circuíto de CCTV, monitoreo remoto y visualización en la garita de seguridad. (Ver ANEXO I) | gl | 1
SPDMA_2.28.2 | Provisión e instalación de un conducto subterráneo en espera "con cable guía" para canalizar la futura conexión de datos, desde la línea municipal del predio hasta la garita de seguridad y ,a su vez, hasta las cámaras del sistema de CCTV. | gl | 1
SPDMA_2.28.3 | Desinstalación y traslado de los equipos de Aire Acondicionado existentes en garita de seguridad. El contratista trasladara los equipos existentes a un predio propiedad de Sbase ubicado en CABA. | u | 2
SPDMA_2.28.4 | Provisión, instalación y puesta en marcha de los nuevos equipos de Aire Acondicionado en garita de seguridad. | u | 2
0
[5 empty] | TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN SERVICIOS-VEREDA 4-MANTENIMIENTO EXISTENTE) = | 0 |  |  | 0
Notas:
Las cantidades indicadas son estimadas p/cotización (no han de tomarse como taxativos, lo definirá la Ingeniería de Detalle)
N/A: | Este ítem No Aplica

## A. de Precios
LICITACIÓN PRIVADA Nº 400/24
DENOMINACION : |  |  |  |  | UNIDAD
(gl,m2,m3,u,etc.)
ITEM: | N°
A - MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
|  |  |  | OFERTA | OFERTA
|  |  | (A) | (B) | (C) = (A) x (B)
TOTAL A
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
OFERTA
AGOSTO
TOTAL B
A0
TOTAL C
1 | MANO DE OBRA | TOTAL ( A ) |  |  | 0
2 | CARGAS SOCIALES (+) | V % x ( 1 ) = |  |  | 0
3 | TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 0
4 | MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS | TOTAL ( B ) |  |  | 0
5 | EQUIPOS | TOTAL ( C ) |  |  | 0
6 | COSTO DIRECTO | ( 3 + 4 + 5 ) |  |  | 0
7 | GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE OBRA | W % x ( 6 ) = |  |  | 0
8 | SUBTOTAL | ( 6 + 7 ) |  |  | 0
9 | COSTO FINANCIERO | X % x ( 8 ) = |  |  | 0
10 | SUBTOTAL | ( 8 + 9 ) |  |  | 0
11 | BENEFICIO | Y % x ( 10 ) = |  |  | 0
12 | COSTO TOTAL DEL TRABAJO | ( 10+ 11 ) |  |  | 0
13 | IVA (+) | Z % x ( 12 ) = |  |  | 0
14 | PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION |  | ( 12 + 13 ) |  | 0
(+) | SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE