## Caratula
LPN Nº 246/25
EMPRESA:
PLANILLAS DE COTIZACION - CARATULA
REV 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 246/25 CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES EN LAS ESTACIONES DE SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E
GRUPO III - LINEA A y LINEA H

## Resumen
LPN Nº 246/25
CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE ESTACIONES |  | GRUPO III - LINEA A y LINEA H
ESTACIONES |  | REV 1
FECHA:
EMPRESA:
Resumen - Planillas de Cotización
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL C/IVA ($) | PRECIO TOTAL C/IVA (USD)
1 | Tareas iniciales. (Única vez- Ajuste Alzado)
TOTAL RENGLÓN 1 |  |  | 0 | 0
2 | Tareas de conservacion preventiva y correctiva. (Ud de medida)
TOTAL RENGLÓN 2 |  |  | 0 | 0
3 | Provisión de materiales e insumos. (Suma Fija)
TOTAL RENGLÓN 3 |  |  | 2118217000 | 0
4 | Tareas de impermeabilización (Unidad de Medida - Suma Fija)
TOTAL RENGLÓN 4 |  |  | 3177334000 | 0
TOTAL |  |  | 5295551000 | 0

## Planilla de Cotizacion
LPN Nº 246/25 | [6 empty] | REV 1
CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE ESTACIONES |  |  | GRUPO III - LINEA A y LINEA H |  |  |  |  | 1200
ESTACIONES
FECHA
EMPRESA:
PLANILLA DE COTIZACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUBTOTAL C/ IVA ($) | PRECIO TOTAL C/IVA ($) | SUBTOTAL C/ IVA (USD) | PRECIO TOTAL C/IVA (USD)
1 | Tareas iniciales. (Única vez- Ajuste Alzado)
1.1 | Relevamiento con estación laser de matriz de puntos (Por única vez) | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Reparaciones y terminaciones superficies (ver pliego de especificaciones y anexo) | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Tareas de saneamiento (ver pliego de especificaciones y anexo) | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Actualización luminarias (ver pliego de especificaciones y anexo) | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL RENGLÓN 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Tareas de conservacion preventiva y correctiva. (Ud de medida)
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUBTOTAL C/ IVA ($) | PRECIO TOTAL C/IVA ($) | SUBTOTAL C/ IVA (USD) | PRECIO TOTAL C/IVA (USD)
2.1 | Tareas de conservación preventivas y reparaciones correctivas. (ver pliego de especificaciones y anexo) | mes | 21 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL RENGLÓN 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | SUBTOTAL C/ IVA ($) | PRECIO TOTAL C/IVA ($) | SUBTOTAL C/ IVA (USD) | PRECIO TOTAL C/IVA (USD)
3 | Provisión de materiales e insumos. (Suma Fija)
3.01 | Provisión de materiales e insumos (ver pliego de especificaciones y anexo) | GL | 1 | 2118217000 | 2118217000 |  | 0
TOTAL RENGLÓN 3 |  |  |  |  | 2118217000 |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | SUBTOTAL C/ IVA ($) | PRECIO TOTAL C/IVA ($) | SUBTOTAL C/ IVA (USD) | PRECIO TOTAL C/IVA (USD)
4 | Tareas de impermeabilización (Unidad de Medida - Suma Fija)
4.01 | Trabajos de impermeabilización | GL | 1 | 3177334000 | 3177334000 |  | 0
TOTAL RENGLÓN 4 |  |  |  |  | 3177334000 |  | 0
|  |  |  | TOTAL R1+R2+R3+R4 | 5295551000 |  | 0

## 01 - Desgloce
LPN Nº 246/25
GRUPO III - LINEA A y LINEA H | [6 empty] | REV 1
1200
PLANILLA DE COTIZACIÓN - DESGLOSE
[6 empty] | EMPRESA: | XXX
1 | Tareas iniciales. (Única vez- Ajuste Alzado)
CAPITULO | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario $ | Subtotal $ | Precio Unitario USD | Subtotal USD
1.1 | Relevamiento con estación laser de matriz de puntos (Por única vez) |  |  |  | 0
1.1.1 | Relevamiento, ingeniería y documentación de estaciones | u | 30 |  | 0 |  | 0
1.2 | Reparaciones y terminaciones superficies (ver pliego de especificaciones y anexo) |  |  |  | 0
1.2.1 | Reparación de paramentos | m2 | 1023.6 |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Reparación de cielorrasos | m2 | 3594 |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Pintura de paramentos | m2 | 3412 |  | 0 |  | 0
1.2.4 | Pintura de cielorrasos | m2 | 11980 |  | 0 |  | 0
1.3 | Tareas de saneamiento (ver pliego de especificaciones y anexo) |  |  |  | 0
1.3.1 | Limpieza de estaciones | Gl | 30 |  | 0 |  | 0
1.4 | Actualización luminarias (ver pliego de especificaciones y anexo) |  |  |  | 0
1.4.1 | Provisión y Montaje de artefactos de iluminación nuevos | ml | 1300 |  | 0 |  | 0
| TOTAL Tareas iniciales. (Única vez- Ajuste Alzado) = |  |  |  | 0 |  | 0

## 02 - Desgloce
LPN Nº 246/25
GRUPO III - LINEA A y LINEA H | [6 empty] | REV 1
PLANILLA DE COTIZACIÓN - DESGLOSE
[6 empty] | EMPRESA: | XXX
2 | Tareas de conservacion preventiva y correctiva. (Ud de medida)
CAPITULO | Descripción | U | Cantidad Mensual | Precio Unitario $ | Subtotal $ | Precio Unitario USD | Subtotal USD
2.1 | Tareas de conservación preventivas y reparaciones correctivas. (ver pliego de especificaciones y anexo) |  |  |  | 0
2.1 | Oficial Especializado (Horario Diurno) | HH | 208 |  | 0 |  | 0
2.2 | Oficial (Horario Diurno) | HH | 978 |  | 0 |  | 0
2.3 | Medio Oficial (Horario Diurno) | HH | 530 |  | 0 |  | 0
2.5 | Ayudante (Horario Diurno) | HH | 867 |  | 0 |  | 0
2.6 | Oficial Especializado (Horario Nocturno) | HH | 168 |  | 0 |  | 0
2.7 | Oficial (Horario Nocturno) | HH | 790 |  | 0 |  | 0
2.8 | Medio Oficial (Horario Nocturno) | HH | 428 |  | 0 |  | 0
2.7 | Ayudante (Horario Nocturno) | HH | 700 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL Tareas de conservacion preventiva y correctiva. (Ud de medida) = | MENSUAL | 0 |  | 0

## 03 - Listado de insumos y mater
LPN Nº 246/25
GRUPO III - LINEA A y LINEA H
PLANILLA DE COTIZACIÓN - DESGLOSE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 246/25 CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES EN LAS ESTACIONES DE SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E
REV 1
3 | Provisión de materiales e insumos. (Suma Fija)
CAPITULO | Descripción | U | Precio Unitario $ | Precio Unitario USD
3.1 | Accesorio Electricos | UD
3.2 | Aditivo superfluidificante VISCOCRETE | KG
3.3 | Arranque de impedancia p/bomba de 10 hp | u
3.4 | Arranque de impedancia p/bomba de 15 hp | u
3.5 | Artefacto de iluminación puntual tipo tulipa. - Símil Histórico | UD
3.6 | Artefacto de iluminación led Difusor 1200 | UD
3.7 | Artefacto de iluminación led estanco 1200 | UD
3.8 | Artefacto de iluminación puntual Led Exterior | UD
3.9 | Artefacto de iluminación tipo proyector LED de luz cálida, | ML
3.10 | Artefacto estanco para baños 2X24W | UD
3.11 | Artefacto tipo 1PL (lineal) | ML
3.12 | AE - Barreras infrarrojas multi-haz | u
3.13 | Artefacto tipo 1PLE (lineal - con batería | ML
3.14 | Artefacto Tipo 2PL iluminación murales - Riel con spot 4 luces | UD
3.15 | Artefacto Tipo 3PL - Salida de Emergencia LED 35x20 Luminoso | UD
3.16 | Artefacto tipo 4PL (lineal bajo ) | ML
3.17 | Artefacto tipo 4PLE (lineal bajo - con batería) | ML
3.18 | Asentimetro completo | UD
3.19 | Azulejo Subway mate | M2
3.20 | B1 - Baranda en vestíbulo sobre caverna (diámetro exterior de 45mm) | ML
3.21 | B2 - Baranda en escaleras interiores (diámetro exterior de 45mm) | ML
3.22 | B2 - Baranda en escaleras interiores (diámetro exterior de 45mm) | ML
3.23 | AE - Cable viajero | u
3.24 | B3 - Pasamanos A°I° adosados a muro en escaleras - R25 | ML
3.25 | B4 - Barandas de Molinetes - 1,00x1,30 | ML
3.26 | B4 - Barandas de Molinetes - 1,00x1,45 | ML
3.27 | B4H- Baranda de hierro símil existente limite zona paga | ML
3.28 | B8 - Pasamanos A°I° doble | ML
3.29 | Bachas A°I° | UD
3.30 | Baldosa guía | M2
3.31 | Baldosa prevención | M2
3.32 | Banco de A°I° | UD
3.33 | Bancos de madera símil existente | UD
3.34 | AE - Cables o elementos de tracción | u
3.35 | Bandeja cortacable, tipo escalera de acero galvanizado por inmersión en caliente, espesor de la chapa 2,1mm, ancho 300mm, ala 92mm. | ML
3.36 | Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 150 mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. | ML
3.37 | Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 200 mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. | ML
3.38 | Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 300 mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. | ML
3.39 | Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 450 mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. | ML
3.40 | Bandeja tipo escalera de acero galvanizado de 600 mm, ala 64 mm espesor 1,6 mm. | ML
3.41 | Bandeja tipo fondo perforado de acero de 100mm, ala 50mm, espesor mínimo 0,7mm | ML
3.42 | Bandeja tipo fondo perforado de acero de 150mm, ala 50mm, espesor mínimo 0,7mm | ML
3.43 | Bandeja tipo fondo perforado de acero de 200mm, ala 50mm, espesor mínimo 0,7mm | ML
3.44 | Bandeja tipo fondo perforado de acero de 300mm, ala 50mm, espesor mínimo 0,7mm | ML
3.45 | AE - Contactoras principales | u
3.46 | Bandeja tipo fondo perforado de acero de 450mm, ala 50mm, espesor mínimo 0,9mm | ML
3.47 | Bandeja tipo fondo perforado de chapa de acero de 50mm, ala 50mm, espesor 0,70 | ML
3.48 | Baranda de Hierro artística (según relevamiento) | M2
3.49 | Barniz sobre madera | L
3.50 | Barral Fijo 80Cm - Discapacitados | UD
3.51 | Barral rebatible 80Cm - Discapacitados | UD
3.52 | BC1- Baranda de contención para rampas de accesos | ML
3.53 | BDA PP Ø63 | UD
3.54 | Binder | m3
3.55 | Bloque de protección diferencial ajustable de 300mA | UD
3.56 | AE - Dispositivo de regeneración | u
3.57 | Boca de acceso PP Ø110 | UD
3.58 | Bomba Desagüe | HH
3.59 | Bomba Dosificadora aditivos | HH
3.60 | Bomba Schwing 750 | HH
3.61 | Bomba sumergible 1HP | HH
3.62 | Bomba tipo Flygt (según relevamiento) | HH
3.63 | Bordes de anden prevención + peligro en hormigón premoldeado | m2
3.64 | Borneras | UD
3.65 | Botonera de comando manual p/bomba de 10 hp | u
3.66 | Botonera de comando manual p/bomba de 15 hp | u
3.67 | AE - Freno eléctrico | u
3.68 | Botonera de comando manual p/bomba de 20 hp | u
3.69 | Botonera de comando manual p/bomba de 25 hp | u
3.70 | Botonera de comando manual p/bomba de 7.5 hp a 1.5 hp | u
3.71 | Cable 5x6mm2 | ML
3.72 | Cable CU 19x1,5 tipo LOSH | ML
3.73 | Cable Cu 1x1,5mm2 | ML
3.74 | Cable Cu 1x16mm2 | ML
3.75 | Cable Cu 1x240mm2 | ML
3.76 | Cable Cu 1x4mm2 | ML
3.77 | Cable Cu 1x95mm2 | ML
3.78 | AE - Fuente de energía maniobra emergencia | u
3.79 | Cable Cu 2,5mm2 | ML
3.80 | Cable Cu 2x2,5mm2 | ML
3.81 | Cable Cu 2x4mm2 | ML
3.82 | Cable Cu 2x6mm2 | ML
3.83 | Cable Cu 3x150+70mm2 | ML
3.84 | Cable Cu 3x185+95mm2 | ML
3.85 | Cable Cu 3x2,5mm2 | ML
3.86 | Cable Cu 3x25+16mm2 | ML
3.87 | Cable Cu 3x35+16mm2 | ML
3.88 | Cable Cu 3x4mm2 | ML
3.89 | AE - Fuente de tensión | u
3.90 | Cable Cu 3x50+25mm2 | ML
3.91 | Cable Cu 3x6mm2 | ML
3.92 | Cable Cu 3x70+35mm2 | ML
3.93 | Cable Cu 3x95+50mm2 | ML
3.94 | Cable Cu 4x10mm2 | ML
3.95 | Cable Cu 4x16mm2 | ML
3.96 | Cable Cu 4x2,5mm2 | ML
3.97 | Cable Cu 4x4mm2 | ML
3.98 | Cable Cu 4x6mm2 | ML
3.99 | Cable Cu 6mm2 | UD
3.100 | AE - Indicador de piso cabina | u
3.101 | Cable UTP Cat6 | ML
3.102 | Cable UTP, categoría 5E y cuatro pares. | ML
3.103 | Caja De Pase Estanca Ip65 PVC 305x305x170mm Color Blanco | UD
3.104 | Caja de paso PVC eléctrico para embutir 100x100x100mm. | UD
3.105 | Caja de paso de Acero Inoxidable 100x100x50 | UD
3.106 | Caja de paso de Acero Inoxidable 200x200x150 | UD
3.107 | Caja de paso de PVC 150x150x100mm | UD
3.108 | Caja digital y cables p instrument | GL
3.109 | Caja lectora portátil auscultación | UD
3.110 | Caja toma trifasica para bombas de 25 hp a 10 hp | u
3.111 | Accesorios Carpinteria | UD
3.112 | AE - Indicador de piso rellano | u
3.113 | Caja toma trifasica para bombas de 7,5 hp a 1,5 hp | u
3.114 | Cal aérea loma negra 20KG | UD
3.115 | Cal común (30kg) | UD
3.116 | Cal hidráulica (30kg) | UD
3.117 | Cámara de inspección premoldeada 60x60x100 | UD
3.118 | Cámara de pase con marco y 1 tapa de inspección de chapa de acero antideslizante. | UD
3.119 | Cámara de pase con marco y 3 tapas de inspección de chapa de acero antideslizante. | UD
3.120 | Cámara de seguridad inalámbrica | UD
3.121 | Camion atmosferico | HH
3.122 | Camion hidrolavador incluye chofer y seguro | HH
3.123 | AE - Límites de recorrido | u
3.124 | Camión Regador | HH
3.125 | Camión Volcador | HH
3.126 | Canaleta de A°I° | ML
3.127 | Canilla automática para mesada | UD
3.128 | Canilla de servicio 1/2" | UD
3.129 | Canilla de servicio 3/4" | UD
3.130 | Canilla esférica metálica 1/2" | UD
3.131 | Cantonera de A°I° 2"x2" e=3cm | ML
3.132 | Caño Camisa PVC 110 | ML
3.133 | Caño de acero galvanizado eléctrico para exterior diámetro nominal 25mm | ML
3.134 | Caño desagüe PPP Ø110 | ML
3.135 | Caño desagüe PPP Ø40 | ML
3.136 | Caño desagüe PPP Ø50 | ML
3.137 | Caño desagüe PPP Ø63 | ML
3.138 | Caño Galvanizado Ø1" | ML
3.139 | Caño HG 350 mm | ML
3.140 | Caño PPP 4" | ML
3.141 | Caño PPP 50mm | ML
3.142 | AE - Motor de accionamiento de puertas | u
3.143 | Caño PVC eléctrico 40mm. | ML
3.144 | Caño PVC eléctrico 50mm. | ML
3.145 | Caño PVC eléctrico 25mm. | ML
3.146 | Cargador Hundai 730 | HH
3.147 | Caño tritubo PEAD 2" | ML
3.148 | Cargador CAT 950H | HH
3.149 | Carro extractor de suelo | HH
3.150 | Cartel de obra | M2
3.151 | Cascote de ladrillo | M3
3.152 | Celda de Presión | UD
3.153 | AE - Motor eléctrico tracción | u
3.154 | Cemento bls de 50 kgr | UD
3.155 | Cerámica subway color ESTACION 7.5 x 15 - Símil Línea A | m2
3.156 | Cerámica subway color marfil/crema 7.5 x 15 - Símil Línea A | m2
3.157 | Cerámico Blanco 33x33 | M2
3.158 | Cercha metálica | KG
3.159 | Cerco perimetral | m2
3.160 | Chapa Acanalada | M2
3.161 | Chapa cortada y doblada | KG
3.162 | Chapa fenólica (2 usos) | M2
3.163 | AE - Operador de puertas | u
3.164 | Chips de madera | m3
3.165 | Cielorraso metálico desmontable modular de 600x600mm | M2
3.166 | Cierrapuertas. Provisión y colocación de cierrapuertas de piso. (local policial Nº004) | UD
3.167 | Cinta | M2
3.168 | Clavos | KG
3.169 | Cobertor Acero Inoxidable | M2
3.170 | Combustible | Lts
3.171 | Compactador manual | HH
3.172 | AE - Plaqueta de botonera cabina | u
3.173 | Compost | m3
3.174 | Compresor 180 litros | Dia
3.175 | Computadoras DO | UD
3.176 | Concreto asfaltico | TN
3.177 | Contactor de arranque tipo Tubio p/bomba de 10 hp | u
3.178 | Contactor de arranque tipo Tubio p/bomba de 15 hp | u
3.179 | Contactor de arranque tipo Tubio p/bomba de 20 hp | u
3.180 | Contactor de arranque tipo Tubio p/bomba de 25 hp | u
3.181 | Contactor de arranque tipo Tubio p/bomba de 7.5 hp a 1.5 hp | u
3.182 | Conteiner | gl
3.183 | AE - Plaqueta de botonera de rellano | u
3.184 | Convertidor de oxido (4L) | L
3.185 | CPPPN 20 F Ø0,025 | UD
3.186 | CPPPN 20 F Ø0,032 | UD
3.187 | Desagüe cromado completo | UD
3.188 | Desmoldante de encofrados | L
3.189 | Dispositivo DPS trifásico. 7 modos. Según proyecto. Primera marca. | UD
3.190 | Disyuntor diferencial | UD
3.191 | Dobladora / Cortadora | HH
3.192 | Elementos de seguridad | GL
3.193 | EM - Aceite 9 litros x escalera | u
3.194 | AE - Plaqueta de control principal | u
3.195 | EM - Bobina de freno nueva | u
3.196 | EM - Bobina de freno reparada | u
3.197 | EM - Bobina trinquete reparada | u
3.198 | EM - Bobinado motor y colocación | u
3.199 | EM - Bomba lubricadora nueva | u
3.200 | EM - Bujes de acople | u
3.201 | EM - Cadena de pasamanos | u
3.202 | EM - Cadena tractora motor | u
3.203 | AE - Polea de tracción | u
3.204 | EM - Casquillo de cadena x 1 | u
3.205 | EM - Chapas de balaustrada AI x 1 | u
3.206 | EM - Contacto seguridad entrada pasamanos | u
3.207 | EM - Contactor tetrapolar | u
3.208 | EM - Contactora de marcha | u
3.209 | EM - Contactora principal | u
3.210 | EM - Control de velocidad | u
3.211 | EM - Correa de pasamanos | u
3.212 | EM - CPU nueva | u
3.213 | Accesorios Herreria | UD
3.214 | AE - Poleas de desvío | u
3.215 | EM - Curva cadena rodillos plásticos (pasamanos) | u
3.216 | EM - Curva de pasamanos en AI reparada | u
3.217 | EM - Desagote de escalera con limpieza y lubricación | u
3.218 | EM - Display de control de fallas reparado | u
3.219 | EM - Eje inferior tensor reparado | u
3.220 | EM - Eje principal reparado | u
3.221 | EM - Entrada pasamanos | u
3.222 | EM - Filtro tapa eje reparado | u
3.223 | EM - Frente semáforos | u
3.224 | EM - Fuente | u
3.225 | AE - Relays auxiliares | u
3.226 | EM - Guía curva con talón pasamanos x 2 | u
3.227 | EM - Guía inferior entrada pasamanos reparada | u
3.228 | EM - Guías curvas peldaños x 2.5 m lineales | u
3.229 | EM - Guías rectas peldaños x 2.5 m lineales | u
3.230 | EM - Inductivo de freno | u
3.231 | EM - Inductivo volante de inercia | u
3.232 | EM - Inductivo zapata de freno | u
3.233 | EM - Kit de vulcanización | u
3.234 | AE - Rodamientos de motor | u
3.235 | EM - llave arranque escalera | u
3.236 | EM - Llavín de arranque | u
3.237 | EM - Manguito escalón | u
3.238 | EM - Micro de carro o alargamiento de cadena de peldaños | u
3.239 | EM - Micro pisadera | u
3.240 | EM - Módulo salida semáforos reparado | u
3.241 | EM - Pasamos intemperie por m | u
3.242 | AE - Rodamientos de poleas | u
3.243 | EM - Peldaño | u
3.244 | EM - Perno escalón | u
3.245 | EM - Piñón de pasamanos reparado | u
3.246 | EM - Placa de aluminio (decribir modelo) | u
3.247 | EM - PLC | u
3.248 | EM - Polea de pasamano reparada | u
3.249 | EM - Pulsador stop | u
3.250 | EM - Rectificador freno | u
3.251 | EM - Reemplazo de tacos amortiguadores | u
3.252 | AE - Variador de frecuencia | u
3.253 | EM - Relé asimetría | u
3.254 | EM - Relé control de velocidad | u
3.255 | EM - Relé tacómetro sincronismo pasamanos | u
3.256 | EM - Relé temporizado | u
3.257 | EM - Reparación de reductor | u
3.258 | EM - Reparación fuente (describir) | u
3.259 | EM - Reparación guía inferior curva de carro | u
3.260 | EM - Reparación integral bomba de lubricación | u
3.261 | EM - Reparación marco de fosa | u
3.262 | EM - Reparación rodillo tensor de correa tracción pasamanos | u
3.263 | AE - Zapatas de freno | u
3.264 | EM - Rodamiento cadena de peldaños | u
3.265 | EM - Rodamiento piñón de pasamanos | u
3.266 | EM - Rodillo curva pasamanos (reparación) | u
3.267 | EM - Rodillo fijo cadena peldaños | u
3.268 | EM - Rotación cadena de peldaños | u
3.269 | EM - Rueda escalón 100 mm | u
3.270 | EM - Rueda escalón 75 mm | u
3.271 | EM - Semáforos escalera rojo o verde | u
3.272 | EM - Tacos amortiguadores x 1 | u
3.273 | EM - Tubo fluorescente verde | u
3.274 | Aguarrás | L
3.275 | EM - Vulcanizado de pasamanos | u
3.276 | EM - Zapatas de freno | u
3.277 | Endurecedor no metálico | KGR
3.278 | Equipamiento DO | GL
3.279 | Escritorio 80x50 | UD
3.280 | AH - Aceite HD x 200 l | u
3.281 | Escuadra metálica | UD
3.282 | Esmalte sintético | L
3.283 | Esmalte sintético para puertas (3 manos de esmalte y 2 de antióxido) | M2
3.284 | Espejo basculante 60x80 para discapacitados | UD
3.285 | Espejo para baño (1,60x1,00m) | UD
3.286 | Estructura Metálica - Chapa galvanizada | m2
3.287 | Extensómetro axial | UD
3.288 | Extensómetro medición convergencia | UD
3.289 | Extractor vestuarios | UD
3.290 | Fichas Rj45 x 100 Conector Red Cable UTP 5e internet | ML
3.291 | AH - Atenuador | u
3.292 | Fijaciones | UD
3.293 | Filtro de ventilación | UD
3.294 | Fosfatizante/decapante | L
3.295 | Frentin para Mesada granito gris mara 2cm | ML
3.296 | Fuente 12 ó 24 Vcc. Marca Phoenix Contact o equivalente. | UD
3.297 | Fuente de alimentación para cámara. | UD
3.298 | Fusibles NH | u
3.299 | Fusibles tipo Diazed | u
3.300 | Gabinete de contencion de bomba y elementos de seguridad | u
3.301 | Gabinete hidrante | UD
3.302 | AH - Barrera de seguridad luminosa con control | u
3.303 | Gabinete matafuego | UD
3.304 | Gabinete metálico para borneras 750x600x225 | UD
3.305 | Gabinete metálico, espesor chapa 2.1mm, dimensiones 300mmx300mmx150mm (alto, ancho, profundidad), color RAL7032. | UD
3.306 | Gabinete metálico, espesor chapa 2.1mm, dimensiones 900mmx600mmx200mm (alto, ancho, profundidad), color RAL7032. | UD
3.307 | Gabinete para medidor de energia trifasica para bombas | u
3.308 | Galpón para deposito | m2
3.309 | Garita de Control | gl
3.310 | Geotextil no tejido 150gr/m2 | M2
3.311 | Accesorios Inst Ventilación | UD
3.312 | AH - Bastones de seguridad de barrera luminosa (reparada) | u
3.313 | Granito Nacional grano grueso flameado espesor 30 mm | M2
3.314 | Granito negro - Revestimiento boletería (e=20mm) | M2
3.315 | Granza ceramica | m3
3.316 | Grifería cocina | UD
3.317 | Grifería de Cocina Monocomando - Tipo Unimix | UD
3.318 | Grifería Ducha Automática | UD
3.319 | Grupo electrogeno 400 KW - Alquiler - incuye combustible | Mes
3.320 | Grupo electrogeno 750 KW - Alquiler - incluye combustible | Mes
3.321 | Guarda cerámica | ML
3.322 | Hammerite gris plata | L
3.323 | AH - Bobina accionamiento válvula hidráulica | u
3.324 | Herrajes de apertura. Provisión y colocación de cerradura y manijón tirador faltante en puerta de acceso Blindex de local. (local policial Nº004) | UD
3.325 | Herramientas de mano | HH
3.326 | Hidrofugo (bidon de 20KG) | UD
3.327 | Hormigón elaborado H20 | M3
3.328 | Hormigón Elaborado H30 (400kg) | M3
3.329 | HR12 - Tapa de pozo de bombeo pluviocloacal - 70x70 | UD
3.330 | HR7 - Frente de hidrante | M2
3.331 | HR8 - Tapa de inspección bajo anden - 60x60 | UD
3.332 | AH - Bomba hidráulica (capacidad l/min) | u
3.333 | HR9 - Plataforma metálica y puerta de fondo de anden | UD
3.334 | Inodoro pedestal | UD
3.335 | Instalación de ventilador axial de aire y detectores de T | UD
3.336 | Interruptor diferencial de 2P - 25A - 30ma | UD
3.337 | Interruptor seccionador tetrapolar rotativo. 400V, In: 100A, Icc: 5kA | UD
3.338 | Interruptor termomagnético bipolar, 32Amp., curva C, 6kA, primera marca. | UD
3.339 | Interruptor termomagnético de 2P, 10A 6KVA | UD
3.340 | Interruptor termomagnético de 2P, 16A | UD
3.341 | AH - Cable transmisión puertas | u
3.342 | Interruptor termomagnético de tetrapolar, In: 100A - Regulación: 25A, ICC 16kA | UD
3.343 | Interruptor termomagnético tetrapolar, 63Amp., curva C, 10kA, primera marca. | UD
3.344 | Interruptor termomagnético. Marca Siemens/ABB/Schneider o equivalente. | UD
3.345 | Jabalina para descarga a tierra - diametro: 3/4¨ - longitud: 2 metros | u
3.346 | Junta de dilatación Sika flex 1A | UD
3.347 | Junta hidroexpansible | ML
3.348 | Ladrillo Común | UD
3.349 | Ladrillo Hueco 08x18x33 | UD
3.350 | Ladrillo Hueco 12x18x33 | UD
3.351 | AH - Cargador de baterías | u
3.352 | Ladrillo Hueco 18x18x33 | UD
3.353 | Látex Acrílico cielorraso | L
3.354 | Látex Acrílico para Exterior | L
3.355 | Látex Acrílico para Interior | L
3.356 | Llave conmutadora para control manual automatico p/bomba de 10 hp | u
3.357 | Llave conmutadora para control manual automatico p/bomba de 15 hp | u
3.358 | Llave conmutadora para control manual automatico p/bomba de 20 hp | u
3.359 | Llave conmutadora para control manual automatico p/bomba de 25 hp | u
3.360 | Llave conmutadora para control manual automatico p/bomba de 7,5 a 1,5 hp | u
3.361 | Llave de electricidad de dos punto | UD
3.362 | AH - Conjunto brazo fijación operador puertas | u
3.363 | Llave de electricidad de un punto | UD
3.364 | Llave de electricidad de un punto + toma | UD
3.365 | Llave esférica Ø0,25 p/PP | UD
3.366 | Llave térmica 32A | UD
3.367 | LLP Ø19mm | UD
3.368 | Locker Metálico 3 Puertas | UD
3.369 | Lombricompuesto | m3
3.370 | Madera de encofrado 1" | m2
3.371 | Malla electrosoldada de 25x25mm y 1,6mm de espesor | M2
3.372 | Malla Q188 | KG
3.373 | AH - Contacto | u
3.374 | Maquina de limpieza | Dia
3.375 | Maquinarias eléctricas | UD
3.376 | Martillo demoledor eléctrico | HH
3.377 | Martillo hidraulico p/ excavadora | HH
3.378 | Masilla | KG
3.379 | AH - Contactor con bobina 110 Vca | u
3.380 | Media caña subway | ML
3.381 | Mezcla adhesiva weber (bls 25KG) | UD
3.382 | Mezcladora 200lts | HH
3.383 | Mingitorio | UD
3.384 | Minicargadora CAT 228 | HH
3.385 | Oficinas Contratista | gl
3.386 | VestuariosContratista | gl
3.387 | Molinetes magnéticos Bidireccionales | UD
3.388 | Mortero Sikatop seal 107 | KG
3.389 | AH - Control electrónico de barrera (reparado) | u
3.390 | Mosaico granítico 30x30 | M2
3.391 | Motocompresor | HH
3.392 | Ø1050mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.393 | Ø1100mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.394 | Ø1200mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.395 | Ø1250mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.396 | Ø1350mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.397 | Ø400mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.398 | Ø650mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.399 | AH - Empaquetadura pistón hidráulico | u
3.400 | Ø750mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.401 | Ø900mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.402 | Ø950mm - Ducto de ventilación en chapa de acero galvanizado | ML
3.403 | Obrador DO | mes
3.404 | P1 - 2,05x0,85 | UD
3.405 | P10 - 2,05x1,50 | UD
3.406 | P10E - 2,05x1,50 | UD
3.407 | P11 - 2,05x0,95 | UD
3.408 | P11E - 2,05x0,95 | UD
3.409 | P11EH - 2,05x0,95 | UD
3.410 | P11H - 2,05x0,95 | UD
3.411 | Accesorios Instalacion Sanitaria | ML
3.412 | AH - Fotorruptor 24 V | u
3.413 | P2 - 2,05x0,95 | UD
3.414 | P3 - 2,05x0,65 | UD
3.415 | P4 Reja de acceso en troneras de superficie | UD
3.416 | P5H - h=2,451,5m | UD
3.417 | P5P - 2,45x2,30 | UD
3.418 | P7a - 1,80m | UD
3.419 | P7b - 2,15m | UD
3.420 | P7D - 1,75m | UD
3.421 | P9 - 2,05x0,80 | UD
3.422 | P99 - 2,15x1,32 | UD
3.423 | AH - Leva para costilla móvil | u
3.424 | P9H - 2,05x0,80 | UD
3.425 | Papeleros de adosar a muro tipo C2 | UD
3.426 | Papeleros de pie tipo C1 | UD
3.427 | Papeleros Doble de pie tipo C3 | UD
3.428 | Pasamanos de A°I° complementario tipo PA-C-1A adosados a muro en escaleras | ML
3.429 | Pastina | KG
3.430 | Pegamento gris p/cerámico (bls 25 kg) | UD
3.431 | Penetron Standard | KG
3.432 | AH - Límites de carrera | u
3.433 | Perfil IPN 12 | ML
3.434 | Perfil IPN 200 Usado | KG
3.435 | Perlitas de Telgopor IsoCret - Contrapiso liciano | LTS
3.436 | Pernos de medición | UD
3.437 | Piedra partida | M3
3.438 | Piedra Partida 30/50 | TN
3.439 | Pilar para medidor y tablero de alimentacion electrica para bombas | u
3.440 | Pileta de piso abierta (rejilla de A°I°) | UD
3.441 | Pintura asfáltica | L
3.442 | Pintura demarcación vial amarilla | L
3.443 | Pintura Epoxi - 2 componentes | L
3.444 | Piso cerámico alto transito | M2
3.445 | Piso de goma para área de servicio y oficinas de emova (recambio de toda el área) - alto transito | M2
3.446 | Placa Cementicia 12,5mm | M2
3.447 | Placa roca de yeso RH 12,5 mm | M2
3.448 | Plataforma de montaje | HH
3.449 | Porcelanato 30x60 | m2
3.450 | AH - Luminoso | u
3.451 | Porcelanato 60x60 | m3
3.452 | PPA PP Ø40 | UD
3.453 | Productos de Limpieza | L
3.454 | Promotor e adherencia acrílico | L
3.455 | Protección corrosiva | UD
3.456 | Protección termomagnética 25A | ML
3.457 | Protección termomagnética 2X10A | UD
3.458 | Protección termomagnética 32A tetrapolar | ML
3.459 | Protección termomagnética tetrapolar 32 A, Curva D, 10 kA | UD
3.460 | AH - Motor hidráulico trifásico (potencia) | u
3.461 | Protecciones de andamios | Mes
3.462 | Provision e instalacion de boca de camara de seguridad | u
3.463 | Provision de boca de Dato | u
3.464 | Provision de boca o toma | u
3.465 | Provision de camara para instalacion de tritubo | u
3.466 | Provision de tritubo de 5 capas (incluye guia y accesorios) | ml
3.467 | Provision de tritubo de 7 capas (incluye guia y accesorios) | ml
3.468 | Puerta de A°I° 30x30 - nichos de servicio | UD
3.469 | Puerta metálica de 0,89x0,94m en tímpano, símil existente | UD
3.470 | Rana vibr/ Compactador | HH
3.471 | AH - Patín retráctil | u
3.472 | Reja motorizada (800mm x 840mm) | UD
3.473 | Rejilla de inyección | UD
3.474 | Rejillas de piso de 8x8 | UD
3.475 | Rejillas de ventilación | M2
3.476 | Relevo automatico p/bomba de 10 hp | u
3.477 | Relevo automatico p/bomba de 15 hp | u
3.478 | Relevo automatico p/bomba de 20 hp | u
3.479 | Relevo automatico p/bomba de 25 hp | u
3.480 | Relevo automatico p/bomba de 7.5 hp a 1.5 hp | u
3.481 | AH - Piso de cabina por m2 | u
3.482 | Relleno de Densidad Controlada (RDC) | M3
3.483 | Reposición de piezas de murales patrimoniales | M2
3.484 | Resaca de rio | m3
3.485 | Retro Pala S/Neum CAT 420 D | HH
3.486 | Retroexcavadora CAT 320 | HH
3.487 | Retroexcavadora Cat 416 | HH
3.488 | Revestimiento Aluzinc - Cielorraso de Aluzinc (Paneles Cielo 180B) | M2
3.489 | Revestimiento Aluzinc - Estructura Cielorraso Aluzinc (Cielo 180B) | M2
3.490 | Revestimiento Aluzinc Estructura para Panel CD460 - Conducción de aguas - | M2
3.491 | Revestimiento Aluzinc - Material - Panel CD460 - Conducción de aguas - | M2
3.492 | AH - Placa base C original | u
3.493 | Revestimiento Aluzinc - Material Panel QC100 - mayor a 500m2 - para cielorraso | M2
3.494 | Revestimiento Aluzinc - Material Panel QC100 - mayor a 500m2 - para panel vertical | M2
3.495 | Revestimiento Aluzinc - Material Panel QC100 - menos de 500m2 | M2
3.496 | Revestimiento Aluzinc - MO Montaje del Panel QC100 - mayor a 500m2 | M2
3.497 | Revestimiento Aluzinc - Subestructura del Panel QC100 - mayor a 500m2 | M2
3.498 | Revestimiento Aluzinc - Subestructura del Panel QC100 - mayor a 500m2 | M2
3.499 | Revestimiento Aluzinc - Subestructura Panel QC100 - menos de 500m2 | M2
3.500 | Revestimiento Guarda Mayólicas Patrimoniales | ML
3.501 | Revestimiento Mayólicas Patrimoniales | M2
3.502 | Rodillo automático Pata de Cabra | HH
3.503 | S - Anillo Pórtico - 15x27 - 1 Frente | UD
3.504 | AH - Placa base C reparada | u
3.505 | S - Aplique - 120x35 - 1 Frente - 5B | UD
3.506 | S - Aplique - 140x35 - 1 Frente - 5G | UD
3.507 | S - Cartelera aplique mapa/info 11-a (148x110) | UD
3.508 | S - Cartelera autoportante en acceso 12-a (148-110) | UD
3.509 | S - Cartelera Autoportate Mapa de Red | UD
3.510 | S - Carteleras autoportantes cód. 10(1480 x 300) | UD
3.511 | S - Cenefa - Trenes a - 240x35 - 1 Frente - 5C | UD
3.512 | S - Cenefa Ajuste Boleteria 9-c ( 340 x 64 ) | UD
3.513 | S - Cenefa Ajuste Boleteria 9-c1 ( 185 x 64 ) | UD
3.514 | S - Cenefa Ciega- 120x35 - 1 Frente - 1B | UD
3.515 | Accesorios SCADA | UD
3.516 | AH - Placa base CMC original | u
3.517 | S - Cenefa Ciega- 240x35 - 1 Frente - 1C | UD
3.518 | S - Cenefa Ciega- 80x35 - 1 Frente - 1A | UD
3.519 | S - Mapa de Red | UD
3.520 | S - Mástil cód. 14(4120 x 600) | UD
3.521 | S - Mástil tipo ménsula cód. 19(1241 x 400) | UD
3.522 | S - Módulo de equipamiento cód. 2(397 x 102) | UD
3.523 | S - Nomenclador acceso - 155x35 | UD
3.524 | AH - Placa base CMC reparada | u
3.525 | S - Nomenclador bajo - 120x35 - 1 Frente - 6B | UD
3.526 | S - Nomenclador Bajo 6-a (80x35) | UD
3.527 | S - Nomenclador Bajo 6-f (160x35) | UD
3.528 | S - Nomenclador Bajo 6-g (140x35) | UD
3.529 | S - Nomenclador de Acceso 12-b1 (320x35) | UD
3.530 | S - Nomenclador de Acceso 12-b1 (320x35) | UD
3.531 | S - Nomenclador de Acceso 12-b2 (240x35) | UD
3.532 | S - Nomenclador de Acceso 12-b2 (240x35) | UD
3.533 | S - Pastilla Pórtico - 80 - 2 Frentes - 13-a | UD
3.534 | S - Pórtico histórico cód. 13(2000 x 240) | UD
3.535 | AH - Placa cabina CMC original | u
3.536 | S - Pórtico protegido cód. 15(2151 x 515,08) | UD
3.537 | S - Señal "tren a" cód. 7(310*2100) | UD
3.538 | S - Señal "trenes a" entre columnas cód. 8(150 x 150) | UD
3.539 | S - Señal Bandera doble cód. 27(2753,2 x 140) | UD
3.540 | S - Señal Bandera simple cód. 26(1218 x 140) | UD
3.541 | S - Señal compuesta Suspendida 21- F1 ( 160 x 35 ) | UD
3.542 | S - Señal compuesta Suspendida 21- F2 ( 280 x 35 ) | UD
3.543 | S - Señal de Aplique 5-a (80x35) | UD
3.544 | S - Señal de Aplique 5-C (240x35) | UD
3.545 | S - Señal de Confirmacion ( 60 x 70 ) - 16b | UD
3.546 | AH - Placa cabina CMC reparada | u
3.547 | S - Señal de Confirmación 16-a (115x60) | UD
3.548 | S - Señal ménsula cód. 4(108 x 307) | UD
3.549 | S - Señal Suspendida - 120x35 - 2 Frentes - 3B | UD
3.550 | S - Señal Suspendida - 160x35 - 2 Frentes - 3F | UD
3.551 | S - Señal Suspendida - 240x35 - 2 Frentes - 3C | UD
3.552 | S - Señal Suspendida - 80x35 - 2 Frentes - 3A | UD
3.553 | S - Señal Suspendida Compuesta 21-c (240 x35) | UD
3.554 | S - Señales exteriores en Ascensor cód. 17(1340 x 350) | UD
3.555 | Salida de bomba y elementos de control y seguridad p/bombas de 25 a 10 hp | u
3.556 | Salida de bomba y elementos de control y seguridad p/bombas de 7,5 a 1,5 hp | u
3.557 | AH - Placa cabina original | u
3.558 | Sellador silicona Vidrio | ML
3.559 | Sellador/Fijador | L
3.560 | Señalización Braille en pasamanos | UD
3.561 | Señalización provisoria | UD
3.562 | Separador mingitorios - granito gris mara 1,5 cm | ML
3.563 | Separadores Reiner Rapi 50 | UD
3.564 | Sika Grout 212 bls 30kgr | UD
3.565 | Sika Látex | KG
3.566 | AH - Placa cabina reparada | u
3.567 | Sikadur 53 | KG
3.568 | Sikaguard 700S | L
3.569 | SikaTop Armatec -110 Epocem | ud
3.570 | Soldadora eléctrica | HH
3.571 | Solera 34mm | M2
3.572 | Solia y umbrales de granito gris mara | ML
3.573 | Solvente | L
3.574 | Soportes SCADA | UD
3.575 | Split frio calor 4500F | UD
3.576 | AH - Placa conexiones auxiliares C/CMC original | u
3.577 | Tabla, flexible, llave | UD
3.578 | Tablas de madera 1x5 | M2
3.579 | Tablero eléctrico | UD
3.580 | Tablero Seccional (TS-ASC). Dos módulos. | UD
3.581 | Tablero Seccional anden y vestíbulo | UD
3.582 | Tablero seccional de boletería | UD
3.583 | Tablero sub-seccional de Locales comerciales | UD
3.584 | AH - Placa conexiones auxiliares C/CMC reparada | u
3.585 | Tablero sub-seccional de Locales gastronómicos | UD
3.586 | tablero sub-seccional de telcos y publicidad | UD
3.587 | Tapa Hermética en CDT | UD
3.588 | Tapas de A°I° para piso 15x15 | UD
3.589 | Tapas de A°I° para piso 20x20 | UD
3.590 | Tapas de A°I° para piso 30x30 | UD
3.591 | Tapas de A°I° para piso 40x40 | UD
3.592 | Termostato para ventilador axial de aire | UD
3.593 | Termotanque eléctrico 55 lts | UD
3.594 | Termotanque eléctrico 85 lts | UD
3.595 | AH - Placa conexiones delanteras C/CMC original | u
3.596 | Tierra negra abonada | m3
3.597 | Tierra negra comun | m3
3.598 | Tirantes / puntales | ML
3.599 | Tolva extracción de suelo | HH
3.600 | Tomacorriente de servicio 2x10A | UD
3.601 | Tornillos T1 y T2 | UD
3.602 | TQ Regador | HH
3.603 | Tractor c/ hoyadora | HH
3.604 | Transporte equipo - semirremolque | HH
3.605 | AH - Placa conexiones delanteras C/CMC reparada | u
3.606 | Tubo acero 50mm | ML
3.607 | Tubo estructural 2" | ML
3.608 | Tubo estructural 3/4" | ML
3.609 | Válvula automática para mingitorio | UD
3.610 | Válvula Mezcladora de Pared - Tipo Pressmatic | UD
3.611 | Varios boca de datos | UD
3.612 | Vestuario | UD
3.613 | Vibrador de inmersión | HH
3.614 | Vidrio Fliat Laminado 5+5 | M2
3.615 | Acero Tipo III | KG
3.616 | AH - Placa maniobra C original | u
3.617 | Vidrio templado y laminado - Boletería | M2
3.618 | Viga 70mm | M2
3.619 | Volquete | Dia
3.620 | Zócalo cerámico h=10cm | ML
3.621 | Zócalo granítico h=10cm | ML
3.622 | Zócalo granítico h=12,5cm | ML
3.623 | Zócalo granítico h=20cm | ML
3.624 | Zócalo granítico h=30cm | ML
3.625 | AH - Placa maniobra C reparada | u
3.626 | AH - Placa maniobra CMC original | u
3.627 | AH - Placa maniobra CMC reparada | u
3.628 | AH - Provisión y cambio vidrio de cabina por m2 | u
3.629 | AH - Provisión y cambio vidrio de caseta por m2 | u
3.630 | AH - Puente contacto | u
3.631 | AH - Pulsador antivandálico | u
3.632 | AH - Relés auxiliares con zócalo | u
3.633 | AH - Rueda inferior carro | u
3.634 | Aditivo acelerante SIGUNITA | KG
3.635 | AH - Rueda reenvío | u
3.636 | AH - Rueda superior carro | u
3.637 | AH - Soft | u
3.638 | AH - Swich magnético de lectura de posición | u
3.639 | AH - Transformador de entrada 380/12 Vca | u
3.640 | AH - Tubo deslizamiento | u
3.641 | AH - Válvula paracaídas | u
3.642 | AH - Vidrio bombero x 1 | u
3.643 | Alambre | KG
3.644 | Alisadora piso cemento | HH
3.645 | Aditivo hidrofugo Sika 1 | KG
3.646 | Alquiler baño químico (incl. Limp) | mes
3.647 | Alquiler de tablestacas | M3
3.648 | Anclaje metálico | GL
3.649 | Anclajes | GL
3.650 | Andamio tubular 2.5 x 1,3 x 1,60 | Mes
3.651 | Andamios y Escaleras | HH
3.652 | Antióxido | L
3.653 | Apoyo isquiático | UD
3.654 | Arena | M3
3.655 | Arranque de impedancia p/bomba de 20 hp | u
3.656 | Arranque de impedancia p/bomba de 25 hp | u
3.657 | Caño PVC Ranurado 250mm | ML
3.658 | Chapa estructural 2mm | M2
3.659 | Compactador rodillo liso | HH
3.660 | Equipamiento Contratista | gl
3.661 | Equipo de oxicorte | HH
3.662 | Equipo oxicorte | HH
3.663 | Equipo soldador | HH
3.664 | Escombro triturado | M3
3.665 | Granito Nacional grano grueso flameado espesor 20 mm | M2
3.666 | Hormigonera 250L | HH
3.667 | HR1 - Reja corrida de acero inoxidable | ML
3.668 | Interruptor termomagnético bipolar, 10Amp., curva C, 6kA, primera marca. | UD
3.669 | Interruptor termomagnético bipolar, 16Amp., curva C, 6kA, primera marca. | UD
3.670 | Martillo Neumático | HH
3.671 | Membrana asfáltica 4mm con geotextil 170gr/m2 | M2
3.672 | Membrana de curado Antisol | L
3.673 | Mesada granito gris mara 2cm | M2
3.674 | Mosaico Vereda reglamentaria | M2
3.675 | Perfil Acero Inocidable (perfil 304 - 25x11mm) | ML
3.676 | Perfil L Fe 3/4"x3/4" espesor 1/8" | ML
3.677 | Pileta de Cocina Jonhson acero 52/18 | UD
3.678 | Pintura antigrafiti | L
3.679 | PPA PP Ø63 | UD
3.680 | S - Mapa de Salida | UD
3.681 | S - Mapa Intermodal | UD
3.682 | S - Mástil - Logo 80(80 x 80) | UD
3.683 | Suelo Seleccionado | M3
3.684 | Suplemento de A°I° para Pasamanos tipo PA-H-2 autoportante | ML
3.685 | Sustrato o tipo de enmienda inorganica o similar pero cuya caracteristica principal sea el ahorro de la economia del agua | Kg
3.686 | Tosca | m3

## 04 - Imperm
GRUPO III - LINEA A y LINEA H
PLANILLA DE COTIZACIÓN - DESGLOSE
|  |  | EMPRESA: | XXXX
REV 1
4 | Tareas de impermeabilización (Unidad de Medida - Suma Fija)
CAPITULO | Descripción | U | Precio Unitario $ | Precio Unitario USD
4.1 | "L" - Fisuras lineales Bóveda o Techo Estación - Inyección sobre andenes y vías | ML
4.2 | "L" - Fisuras lineales Galerias y Troneras - Inyección | ML
4.3 | "S" - Superficies de Hormigón en Vestíbulo y galerías - Impermeabilización y desagües - Zona con revestimiento (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | M2
4.4 | "S" - Superficies de Hormigón en Vestíbulo y galerías - Impermeabilización y desagües - Zona sin revestimiento (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | M2
4.5 | "S" - Superficies de Hormigón en troneras - Impermeabilización y desagües - Zona con revestimiento (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | M2
4.6 | "S" - Superficies de Hormigón en troneras - Impermeabilización y desagües - Zona sin revestimiento (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | M2
4.7 | "S" - Superficies de Hormigón sobre andenes - Impermeabilización y desagües - Zona con revestimiento (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | M2
4.8 | "S" - Superficies de Hormigón sobre andenes - Impermeabilización y desagües - Zona sin revestimiento (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | M2
4.9 | "S" - Superficies de Hormigón sobre vias - Impermeabilización y desagües - Zona sin revestimiento (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | M2
4.10 | "S" - Elementos estructurales con factor de riesgo que implique reeplazo de la sección ó adicionar secciones solapadas ó reemplazo con perfieles | m3
4.11 | "SM" - Superficies de Mampostería - Impermeabilización y desagües - Zona en anden con revestimiento SA2 (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | m2
4.12 | "SM" - Superficies de Mampostería - Impermeabilización y desagües - Zona sobre anden sin revestimiento SA4 (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, etc ) | m2
4.13 | "E" - Estructura metálica oxidada - Incluye reparación estructural y reparación o remplazo de canaletas bajo vigas. | m
4.14 | "E" - Estructura metálica oxidada - Incluye reparación estructural con factor de riesgo y reparación o remplazo de perfiles o contaje de prefiles paralelos. | kg
4.15 | "P" - Puntuales - Rellenos, impermeabilizaciones, desagües | u
4.16 | "S" Superficies revestidas en estructura metálica a reparar en Salas técnicas (incl. Inyeccion, revoque impermeable, canaletas, zinguerías de cierre, desaguees a pozo bombeo o balasto, etc ) | m2
4.17 | "S" Superficies a revestir en estructura metálica para cubrir humedades activas en Salas técnicas | m2
4.18 | Procedimiento “X”. – Aluminizinc – Enchapado de boveda | m2

## Analisis de Precios
LPN Nº 246/25
REV 1
DENOMINACION : |  |  |  |  | UNIDAD
(gl,m2,m3,u,etc.)
ITEM: | N°
A - MANO DE OBRA
COD. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
|  |  |  | OFERTA | OFERTA
|  |  | (A) | (B) | (C) = (A) x (B)
TOTAL A
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
OFERTA
AA- Fecha 20250121
TOTAL B
C - EQUIPOS
TOTAL C
1 | MANO DE OBRA | TOTAL ( A ) |  |  | 0
2 | CARGAS SOCIALES (+) | V % x ( 1 ) = |  |  | 0
3 | TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 0
4 | MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS | TOTAL ( B ) |  |  | 0
5 | EQUIPOS | TOTAL ( C ) |  |  | 0
6 | COSTO DIRECTO | ( 3 + 4 + 5 ) |  |  | 0
7 | GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE OBRA | W % x ( 6 ) = |  |  | 0
8 | SUBTOTAL | ( 6 + 7 ) |  |  | 0
9 | COSTO FINANCIERO | X % x ( 8 ) = |  |  | 0
10 | SUBTOTAL | ( 8 + 9 ) |  |  | 0
11 | BENEFICIO | Y % x ( 10 ) = |  |  | 0
12 | COSTO TOTAL DEL TRABAJO | ( 10+ 11 ) |  |  | 0
13 | IVA (+) | Z % x ( 12 ) = |  |  | 0
14 | PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION |  | ( 12 + 13 ) |  | 0
(+) | SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE