## P.O. 3 ESTACIONES
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
OBRA:
LINEA PREMETRO - ESTACIONES MARIANO ACOSTA, JANER y SOMELLERA
ítem | DESIGNACIÓN DE LA TAREA y N° de ÍTEM (LOS ÍTEMS NO ENUNCIADOS SE CONSIDERAN INCLUÍDOS EN LOS ENUMERADOS EN EL SIGUIENTE LISTADO - EL COMPUTO ES SOLO A FIN ORIENTATIVO) |  | U | Cantidad | Precio Unitario | Precio Subtotal | TOTAL
| INGENIERÍA, PROVISIONES Y EST.PREVIOS | [5 empty] | 0
1 | Obradores / vigilancia / andamios y anexos |  | u | 3 |  | 0
2 | Cartel de obra |  | u | 3 |  | 0
3 | Documentación, Ingeniería Ejecutiva y Conforme a Obra |  | gl | 1 |  | 0
| ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1 | Platea de Hormigón Armado / fundaciones |  | m3 | 307.2462 |  | 0
1.1 | Excavación |  | m3 | 167.904 |  | 0
1.2 | Contrapiso Hormigón pobre |  | m3 | 136.92 |  | 0
2 | Columna Premoldeada |  | u | 48 |  | 0
3 | Cubieta + Capitel Premoldeado |  | u | 48 |  | 0
| EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 0
1 | Límite
1.1 | Límite metálico simple - 11 líneas sinusoidales - con colocación y esquema de pintura |  | u | 18 |  | 0
1.2 | Límite metálico baranda - 11 líneas sinusoidales, las 2 superiores son triples - con colocación y esquema de pintura |  | u | 12 |  | 0
1.3 | Límite metálico simple para asiento- 11 líneas sinusoidales - con colocación y esquema de pintura |  | u | 12 |  | 0
2 | Asientos |  | u | 12 |  | 0
3 | Cenefas |  |  |  |  | 0
3.1 | Cenefa simple, ambas caras, en chapa aluminio pintada serigrafiada - con colocación |  | u | 12 |  | 0
3.1.1 | Estructura interna cenefa simple - con colocación y esquema de pintura |  | u | 12 |  | 0
3.2 | Cenefa infovial, ambas caras, en chapa aluminio pintada serigrafiada - con colocación |  | u | 6 |  | 0
3.2.1 | Estructura interna cenefa INFOVIAL - con colocación y esquema de pintura |  | u | 6 |  | 0
4 | Cesto de residuos |  | u | 24 |  | 0
4.a | Planchuela anclaje cestos - con colocación y esquema de pintura |  | u | 24 |  | 0
5 | Sistemas de Barandas para rampas de Acceso |  |  |  |  | 0
5.a | Límite metálico. Baranda larga para extremo de andén (8,75m c/u) ídem Metrobus, pintada |  | u | 12 |  | 0
5.b | Límite metálico. Baranda corta para extremo de andén (6 m c/u) ídem Metrobus, pintada |  | u | 12 |  | 0
5.c | Límite metálico. Baranda complemento Est. Mariano Acosta - Pasaje C (6,11m c/u) |  | u | 2 |  | 0
6 | Botazo automóvil |  | m | 249.6 |  | 0
6.a | Anclaje Botazo auto (Chapa de acero F24 de 1/2" de espesor, en tramos (longitud total igual a longitud de plataforma) con pelos para dejar perdidos en el momento de la construcción de la platea. INCLUYE LA COLOCACIÓN DEL BOTAZO |  | m | 249.6 |  | 0
7 | Módulo Técnico |  | u | 6 |  | 0
8 | Señal de lectura Braile |  | u | 6 |  | 0
9 | Señal transversal vías |  | u | 12 |  | 0
10 | Iluminación Cenital
10.a | T1 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 620mm) |  | u | 48 | ver rubro iluminación
10.b | T2 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 1120 mm) |  | u | 96 | ver rubro iluminación
| PISOS | unidades |  |  |  |  | 0
1 | Baldosas de reconocimiento para no videntes
1.a | Baldosa ANTIDESLIZANTE cementicia color peltre 40cmx40cmx4cm | 684 | m2 | 322.56 |  | 0
1.b | Baldosa ALERTA cementicia color amarillo 40cmx40cmx4cm | 104 | m2 | 49.92 |  | 0
1.c | Baldosa ALERTA cementicia color amarillo 40cmx30cmx4cm | 266 | m2 | 95.76 |  | 0
1.d | Baldosa ALERTA ACCESO cementicia color amarillo 40cmx40cmx4cm | 48 | m2 | 23.04 |  | 0
1.e | Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN cementicia color amarillo 40cmx40cmx4cm | 74 | m2 | 35.52 |  | 0
1.f | Baldosa GUÍA cementicia color peltre 40cmx40cmx4cm | 308 | m2 | 147.84 |  | 0
1.g | Tapa premoldeada de inspección eléctrica 80x40x9cm | 20 | m2 | 19.2 |  | 0
2 | Baldosón disuasor de Peatón Maldonado |  |  |  |  | 0
2.1 | Baldosón MALDONADO horizontal color tierra 160cmx35cmx9cm | 52 | m2 | 90.15 |  | 0
2.2 | Baldosón MALDONADO vertical color tierra 160cmx19cmx5cm | 52 | u | 156 |  | 0
| Loseta premoldeada cruce vías tipo J |  | u | 120 |  | 0
| Loseta premoldeada cruce vías tipo H |  | u | 160 |  | 0
| Loseta premoldeada cruce vías tipo H´ |  | u | 160 |  | 0
| Contrapiso Losa Acceso vías |  | m3 | 15 |  | 0
| MANUAL DE COMUNICACIÓN E IDENTIDAD VISUAL | [5 empty] | 0
1 | Cruce peatonal
1.a | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR AMARILLO PANTONE 143 U - incluye aplicación |  | m2 | 604.8 |  | 0
1.b | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR ANARANJADO PANTONE 1585 U- incluye aplicación |  | m2 | 320.64 |  | 0
1.c | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR FUCSIA PANTONE 211 U- incluye aplicación |  | m2 | 57.6 |  | 0
1.d | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR VERDE PANTONE 367 U- incluye aplicación |  | m2 | 53.76 |  | 0
1.e | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR ARENA PANTONE 4685 U- incluye aplicación |  | m2 | 34.56 |  | 0
1.f | Demarcación horizontal de simbología |  | m2 | 34.56 |  | 0
1.g | En 2 etapas por estación |  | u | 3 |  | 0
1.h | cambios de color |  | u | 4 |  | 0
| ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0
Artefactos
10.a | T1 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 620mm) |  | u | 48 |  | 0
10.b | T2 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 1120 mm) |  | u | 96 |  | 0
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 0
1 | Instalación eléctrica completa (incl. cables, cajas de pase, canaletas debajo del andén, etc.) MANO DE OBRA |  | gl | 3 |  | 0
1.a | Jabalinas |  | u | 18 |  | 0
1.b | Cable Autoprotegido de 2x6+PE |  | m | 60 |  | 0
1.c | Cable Autoprotegido de 2x2,5+PE |  | m | 2250 |  | 0
1.d | Cable de 1x2,5 |  | m | 900 |  | 0
1.e | Cable verde-amarillo 1x35mm2 |  | m | 480 |  | 0
1.f | Cable verde-amarillo 1x2,5mm2 |  | m | 450 |  | 0
1.g | Caño HºGº 3/4" |  | m | 105 |  | 0
1.h | Caño HºGº 1" |  | m | 30 |  | 0
1.i | Caja de Toma y Gabinete de Medición |  | u | 3 |  | 0
1.j | Tablero Eléctrico |  | u | 3 |  | 0
1.k | Gabinete para Corrientes Débiles |  | u | 3 |  | 0
1.l | Fotocélula |  | m | 3 |  | 0
1.m | Tomacorriente 2x10A+PE, Standard |  | u | 150 |  | 0
1.n | Tomacorriente 2x16A+PE, IP67 |  | u | 150 |  | 0
1.ñ | Clavijas 2x16A+PE, IP67 |  | u | 150 |  | 0
1.o | Presacables 7/8" |  | u | 432 |  | 0
1.p | Jabalina con soldadura. |  | u | 18 |  | 0
1.q | Caño PVC 1 1/4" |  | m | 285.6 |  | 0
1.r | Caja Al 10x10x7 |  | u | 144 |  | 0
1.s. | Caño PVC 2" |  | m | 96 |  | 0
1.t | Caño PVC 63mm |  | m | 30 |  | 0
1.u | Borneras componibles Zoloda |  | u | 150 |  | 0
1.v | Caja Al 15x15x10 |  | u | 6 |  | 0
1.w | Cañeros bajo andenes PVC 100mm esp 3,2 |  | m | 240 |  | 0
1.x | Cañero bajo vías PVC 100mm esp 3,2 |  | m | 36 |  | 0
1.y | Mano de obra cañeros |  | gl | 3 |  | 0
1.z | Trámites EDESUR |  | gl | 3 |  | 0
| PINTURA | [5 empty] | 0
1.a | esquema A |  | gl | 1 | se incluye en los ítems correspondientes
1.b | esquema B |  | gl | 1 | se incluye en los ítems correspondientes
1.c | esquema C |  | gl | 1 | se incluye en los ítems correspondientes
| VARIOS | [5 empty] | 0
1 | Limpieza, Desmonte, Preparación y nivelación del terreno |  | gl | 3 |  | 0
2 | Desmonte estructura metálica parador existente |  | gl | 3 |  | 0
3 | Demolición de estructura parador existente |  | m3 | 204.12 |  | 0
4 | Carga y retiro de volquetes de parador existente |  | u | 153.09 |  | 0
5 | Limpieza periódica de obra |  | gl | 3 |  | 0
6 | Limpieza final de obra |  | gl | 3 |  | 0
7 | Ayuda de Gremios |  | gl | 3 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
[6 empty] | 21% | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
| INGENIERÍA, PROVISIONES Y EST.PREVIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| ESTRUCTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| MANUAL DE COMUNICACIÓN E IDENTIDAD VISUAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| PINTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| VARIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 21% | 0
[6 empty] | TOTAL | 0